Załącznik nr 1

**Wykaz pomieszczeń i wyposażenia**

**1. Zestawienie pomieszczeń**

- Klubokawiarnia – pow.137,52 m²

- Klubokawiarnia – jatki – pow.27,46 m²

- Rozdzielnia kelnerska – pow.6,27m²

- Zmywalnia – pow.6,56 m²

- Komunikacja wewnętrzna – pow.21,25 m²

- WC personelu – pow.3,50 m²

- Szatnia – pow. 6,75 m²

- Pokój kierownika – pow.5,55 m²

- Wiatrołap – pow.7,38 m²

- Kuchnia – pow.24,09 m²

- Magazyn produktów spożywczych – pow.4,13 m²

- Magazyn napojów – pow.3,39 m²

- Obieralnia – pow. 4,57 m²

- Magazyn warzyw – pow.2,54 m²

**2. Wyposażenie**:

a) stałe: instalacja elektryczna, instalacja wentylacyjna, instalacja c.o., instalacja wodno-kanalizacyjna., instalacja CCTV, instalacja przeciwpożarowa DSO, instalacja przeciwpożarowa SAP, system alarmowy SSWIN, centralna bateria (oświetlenie awaryjne), system LAN szafa rack, UPS, 2 panele cross, panel światłowodowy, rejestrator obrazu, panel wentylacyjny +termostat, PCAK-podcentrala alarmowa

- kamery - 8szt.

- głośnik DSO - 22 szt.

- klimatyzatory Fujitsu - 8 szt.

- lampy białe klubokawiarnia -14 szt.

- lampy techniczne zaplecze - 15 szt.